Вопросы  к зачету по курсу «Производство электроэнергии»

- Дайте определение энергетической системы и всех элементов в нее входящих.

- Основные параметры электроэнергии.

- Какие источники энергии относятся к природным источникам?

- Какие электростанции называются тепловыми?

- Какие способы производства электроэнергии относятся к традиционным?

- Какие способы производства электроэнергии относятся к нетрадиционным?

- Перечислите типы возобновляемых источников энергии?

- Перечислите типы невозобновляемых источников энергии?

- Какие виды электростанций относятся к тепловым электрическим станциям?

- Назовите технические и экономические преимущества объединения энергетических систем.

- Какие электростанции называются базовыми, а какие пиковыми?

- Какие требования предъявляются к энергетическим системам?

- Каково назначение основного и вспомогательного оборудования станций? Перечислите основное оборудование КЭС, ГЭС и АЭС.

- Как вы считаете, на какой из перечисленных станций выработка электроэнергии является наиболее дешевой и почему? КЭС, ТЭЦ, ГЭС и АЭС.

- Перечислите основные назначения устройств автоматики, трансформаторов тока и напряжения, выключателей.

- Перечислите основные назначения разъединителей, устройств релейной защиты и сборных шин. Каково назначение токоограничивающего реактора?

- Какие электрические станции вырабатывают только электроэнергию?

- Какие электрические станции вырабатывают электрическую и тепловую энергии?

- В чем заключается принципиальное отличие структурой схемы КЭС и ТЭЦ?

- Нарисуйте принципиальную схему КЭС, объясните назначение отдельных элементов.

- Нарисуйте принципиальную схему ГЭС, объясните назначение отдельных элементов.

- Нарисуйте принципиальную схему одноконтурной АЭС, объясните назначение отдельных элементов.

- Нарисуйте принципиальную схему ТЭЦ, объясните назначение отдельных элементов.

- Нарисуйте принципиальную схему двухконтурной АЭС, объясните назначение отдельных элементов.

- Нарисуйте принципиальную схему трехконтурной АЭС, объясните назначение отдельных элементов.

- Нарисуйте принципиальную схему ГТУ, объясните назначение отдельных элементов.

- Нарисуйте принципиальную схему ПГЭС, объясните назначение отдельных элементов.

- Нарисуйте принципиальную схему дизельной станции, объясните назначение отдельных элементов.

- Каково назначение парового котла и его устройство?

- В чем отличие прямоточного котла от котла барабанного типа?

- Дайте определение водогрейным и энергетически котлам.

- Дайте определение следующим элементам парогенератора: поверхности нагрева, пароперегреватели, барабана, воздухоподогревателя, экономайзера и обмуровки.

- Перечислите виды турбин на ЭС, их маркировку и область применения.

- Что такое теплофикационный и промышленный отборы пара? На станциях какого типа такие отборы производят?

- Какие типы генераторов применяются на ЭС? С какой частотой они вращаются и сколько пар полюсов у генераторов ТЭС, ГЭС и АЭС? Какие способы охлаждения генераторов применяют?

- Что такое суточный график потребления электроэнергии и каковы его параметры?

- Перечислите типы ЭС, работающих в различных частях  суточного графика нагрузки.

- Какие ЭС покрывают базовую часть суточного графика?

- Какие ЭС покрывают пиковую часть суточного графика?

- Что такое базовая, полупиковая и пиковая части суточного графика нагрузки?

- Для чего составляют суточные и годовые графики нагрузок?

- Перечислите способы сглаживания суточного графика.

- Что такое резервная мощность? Как она подразделяется?

- Что понимается под термином «качество» электроэнергии. Перечислите основные показатели качества электроэнергии.

- В чем отличие отклонения напряжения от колебания напряжения?

- Перечислите категории потребителей электроэнергии, их признаки и требования к снабжению их электроэнергией?

- Перечислите типы (группы)  потребителей энергии и основные особенности их режима потребления электроэнергии.

- В чем состоит назначение главных схем и схем собственных нужд.

- Чем отличаются трехлинейная и однолинейная электрические схемы ЭС?

- В каком виде выполняются схемы электрических соединений ЭС и п/с, каково их назначение?

- Какие факторы влияют на выбор главных схем и схем с.н.?

- Как классифицируются выключатели по выполняемым функциям и способам гашения дуги?

- Какие потребители с.н. ТЭС, АЭС и ГЭС относятся к особоответственным потребителям 1-ой категории?

- Как осуществляется резервирование мощности в энергосистеме?

- Что понимается под терминами: «провал напряжения», «отклонение частоты» и «коэффициент неравномерности»,  к каким показателям они относятся?

- Чем отличаются потребители 1-ой, 2-ой и 3-ей категории электроснабжения?

- Назначение и виды РУ, классификация ОРУ.

- Приведите упрощенные схемы РУ, перечислите преимущества и недостатки таких РУ.

- Приведите схему РУ с одной системой шин, перечислите преимущества и недостатки таких РУ.

- Приведите схему РУ с одной рабочей и обходной системой шин, перечислите преимущества и недостатки таких РУ.

- Приведите схему РУ с двумя рабочими системами шин, перечислите преимущества и недостатки таких РУ.

- Приведите схему РУ с двумя рабочими системами шин и одной обходной, перечислите преимущества и недостатки таких РУ.

- Приведите схему РУ под названием 3/2, перечислите преимущества и недостатки такого РУ.

- Приведите схему РУ под названием 4/3, перечислите преимущества и недостатки такого РУ.

- Приведите схему РУ, выполненную в виде простого кольца, перечислите преимущества и недостатки такого РУ.

- Приведите схему РУ, выполненную в виде связанных колец, перечислите преимущества и недостатки такого РУ.

- Классификация РУ по способу установки оборудования и методу сооружения.

- Для чего применяют секционирование шин? Приведите пример РУ с одной секционированной системой шин.

- Какие схемы ОРУ применяются при малом числе присоединений, а какие при большом? Какие ОРУ получили наибольшее распространение в РТ?

- Приведите схему РУ, построенную в виде многоугольника, опишите преимущества и недостатки такой конструкции и область применения.

- Что называется заземляющим устройством? Для чего применяют заземление?

- Как классифицируется заземление по функциональному признаку?

- Что представляют собой естественные заземлители?

- Что представляют собой искусственные заземлители?

- Как выполняется внутренняя сеть заземления?

- Какое оборудование присоединяется к искусственному заземлителю на ЭС и п/с?

- Что такое рабочее заземление сети?

- Что называют нейтралями электроустановок? Какие различают электрические сети в зависимости от режима нейтрали.

- В чем преимущества и недостатки работы сетей с незаземленными нейтралями? В сетях какого напряжения возможно использовать такой режим работы нейтрали?

- В чем преимущества и недостатки работы сетей с резонансно-заземленными нейтралями? В сетях какого напряжения возможно использовать такой режим работы нейтрали?

- В чем преимущества и недостатки работы сетей с глухо- и эффективно-заземленными нейтралями? В сетях какого напряжения возможно использовать такие режимы работы нейтрали?

- Что такое глухое заземление и каковы рабочие напряжения с таким заземлением?

- Какие эл. сети работают с незаземленной и резонансно-заземленной нейтралью.  Назовите особенности этих режимов.

- Что определяет режим работы нейтралей в эл. сетях.

- Для чего предназначены системы и устройства управления?

- Для чего предназначены системы и устройства сигнализации?

- Для чего предназначены системы и устройства контроля?

- В чем состоит назначение главного щита управления?

- В чем состоит назначение блочного щита управления?

- Какие щиты управления сооружаютя на п/с и в каких случаях?

- Какие типы сигнализации вы знаете? Как она выполняется?

- Что является потребителями с.н. станции? Какие стандартные напряжения с.н. используются на станции?

- Приведите структурную схему рабочего питания с.н. выполненную от шин ГРУ. На станциях какого типа такая схема используется наиболее часто?

- Приведите структурную схему рабочего питания с.н. выполненную отпайкой от блока. На станциях какого типа такая схема используется наиболее часто?

- Какие источники питания используются в качестве резервных источников?

- Какие основные контрольно-измерительные приборы устанавливаются в цепях электроустановок?

- На каких станциях применяется блочная структура управления?

- Перечислите основные виды щитов управления.