Вариант  5

Исходные данные:

- внутренний диаметр трубопровода

- Наибольший измеряемый объем

- Средний измеряемый расход Gср, кг/ч

- Абсолютное давление среды р1 , бар

- Температура среды перед диафрагмойt1 , 0C

- Материал диафрагмы

- Материал трубопровода

- Состояние стенки трубопровода

- Тип дифманометра

- Номинальный предел измерения дифманометра

- Номинальный перепад давления дифманометра

- Сужающее устройство

- Среда

Расчет стандартных сужающих устройств

- Максимальный перепад давления в диафрагме

Максимальный расход через диафрагму

# Text boxes

340

150000

100000

18

320

Сталь 12МХ

Сталь 12МХ

Шероховатая

ДМ

200

диафрагма

пар