Вопросы по курсу ЭМС в Электроэнергетике

- Определение и понятие ЭМС. Основные положения проблемы ЭМС. Приборы автоматики в аспекте ЭМС

- Основные определения, используемые в курсе ЭМС. Электромагнитные помехи. Электромагнитная обстановка. Источник помех. Испытательная помеха. Эмиссия помех

Механизм связи. Чувствительный элемент. Стойкость к повреждению. Помехоустойчивость.

- Цели и основное содержание работ по ЭМС.

- Экономический аспект ЭМС.

- Естественные и искусственные помехи.

- Внутренние источники помех в системе автоматики.

- Помехи, связанные с техническими электромагнитными процессами

- Грозовой разряд, как источник внешних помех. (близкий разряд)

- Грозовой разряд, как источник внешних помех. (дальний разряд)

- Разряд статического электричества, как источник внешних помех.

- Параметры помех, генерируемых техническими процессами.

- Ядерный взрыв

- Классификация помех по виду АВХ и АЧХ.

- Помехоустойчивость аналоговых и цифровых систем.

- Гальваническое влияние, как механизм передачи помех.

- Мероприятия по устранению гальванических помех.

- Емкостное влияние, как механизм передачи помех.

- Мероприятия по устранению емкостных помех.

- Индуктивное влияние, как механизм передачи помех.

- Мероприятия по устранению индуктивных помех.

- Эл/магнитное излучение, как механизм передачи помех. Мероприятия по устранению помех

- Принцип действия электрических фильтров.

- Классификация фильтров.

- Фильтр Баттерворта.

- Фильтр Чебышева с параллельным контуром.

- Фильтр Чебышева с последовательным контуром.

- Номинальные и паразитные характеристики элементов фильтров

- Номинальные и паразитные характеристики LC фильтров

- Ограничители перенапряжений. Принцип действия. Разрядники.

- Ограничители перенапряжений. Принцип действия. Варисторы.

- Ограничители перенапряжений. Принцип действия. Кремниевые лавинные диоды.

- Экранирование.

- Мероприятия по обеспечению ЭМС приборов и устройств.

- Прокладка кабелей.

- Испытательные генераторы помех. Проверка собственной помехоустойчивости.

- Испытания на устойчивость к внешним помехам. Измерение эмиссии помех.

Основная литература

- Уильямс Т., Армстронг К. ЭМС для систем и установок. - М: «Технология», 2004.

- Хабигер Э. Электромагнитная совместимость. - М.: Энергоатомпздат, 1995.

Составил: профессор Карпов А.В. Кафедра РЗиА