# Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                  Кафедра  РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 1

- Общая оценка максимальной токовой защиты.

- Газовая защита силовых трансформаторов и автотрансформаторов.

“Утверждаю”   Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор              /Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра  РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 2

- Назначение и поколения защит электроэнергетических систем.

- Принцип действия дистанционной защиты линий электропередачи.

“Утверждаю”   Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор              / Минуллин

Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 3

- Виды и статистика возникновения коротких замыканий в электроустановках.

- Максимальная токовая защита силовых трансформаторов.

.

“Утверждаю”    Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор            / Минуллин

Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 4

1. Требования предъявляемые к релейным и микропроцессорным защитам.

2. Измерительные трансформаторы тока. Их схемы соединения и принцип действия.

“Утверждаю”  Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор         / Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 5

- Измерительные трансформаторы напряжения. Их схемы соединения и принцип действия.

- Схемы и принцип действия максимальной токовой защиты линий.

“Утверждаю”       Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор         / Минуллин

Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 6

- Выбор уставок срабатывания максимальной токовой защиты

2.  Повреждения и ненормальные режимы силовых трансформаторов.

## “Утверждаю”    Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор         / Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 7

1.  Выдержка времени действия максимальной токовой защиты с независимой характеристикой.

2.  Продольная диф. защита трансформаторов и принцип её действия.

“Утверждаю”   Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор             / Минуллин

Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 8

- Выдержка времени действия максимальной токовой защиты с зависимой характеристикой.

- Токи небаланса в диф. защите трансформатора.

“Утверждаю”   Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”  профессор              / Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 9

- Схемы и принцип действия токовых отсечек.

- Характеристики срабатывания дистанционных защит линий электропередачи.

### “Утверждаю”  Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор          / Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт (ИЭЭ)                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА ИАВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 10

- Выбор тока срабатывания токовой отсечки линий электропередачи.

- Назначение и принцип действия максимальной токовой направленной защиты.

“Утверждаю”  Зам. Зав. кафедрой РЗИА  дтн, проф.                Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт (ИЭЭ)                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 11

- Однолинейная схема максимальной токовой направленной защиты.

- Ненормальные режимы работы электроустановок и электроэнергетических систем.

“Утверждаю”  Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор              / Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт (ИЭЭ)                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина    РЕЛЕЙНАя ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 12

- Временная диаграмма максимальной токовой направленной защиты.

- Погрешности трансформаторов тока.

“Утверждаю”  Зам. Зав. кафедрой РЗИА  дтн, проф.                Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                  Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 13

1. Общая оценка максимальной токовой защиты.

2. Устройство и принцип действия реле направления мощности

“Утверждаю”   Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор              /Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 14

1.  Назначение и поколения защит электроэнергетических систем.

2. Принцип действия дистанционной защиты линий электропередачи.

“Утверждаю”   Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор              / Минуллин

Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 15

1. Виды и статистика возникновения коротких замыканий в электроустановках.

2.    Принцип действия максимальной токовой защиты.

“Утверждаю”    Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор            / Минуллин

Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 16

1. Требования предъявляемые к релейным и микропроцессорным защитам.

2. Измерительные трансформаторы тока. Их схемы соединения и принцип действия.

“Утверждаю”  Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор         / Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 17

1.  Измерительные трансформаторы напряжения. Их схемы соединения и принцип действия.

2.  Схемы и принцип действия максимальной токовой защиты линий.

“Утверждаю”       Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор         / Минуллин

Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 18

1.   Выбор уставок срабатывания максимальной токовой защиты

2.   Принцип действия. максимальной токовой направленной защиты.

## “Утверждаю”    Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор         / Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ    электрических           Станций и подстанций

Билет N 19

1.  Выдержка времени действия максимальной токовой защиты с независимой характеристикой.

2.  Продольная диф. защита и принцип её действия.

“Утверждаю”   Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор             / Минуллин

Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ    электрических       Станций и подстанций

Билет N 20

1. Выдержка времени действия максимальной токовой защиты с зависимой характеристикой.

2.   Токи небаланса в диф. Защите трансформатора.

“Утверждаю”   Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”  профессор              / Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ    электрических             Станций и подстанций

Билет N 21

1.     Схемы и принцип действия токовых отсечек.

2. Характеристики срабатывания дистанционных защит линий электропередачи.

### “Утверждаю”  Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор          / Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт (ИЭЭ)                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ электрооборудования  электрических  Станций и подстанций

Билет N 22

1. Выбор тока срабатывания токовой отсечки линий электропередачи.

2.Принцип действия реле направления мощности

“Утверждаю”  Зам. Зав. кафедрой РЗИА  дтн, проф.                Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт (ИЭЭ)                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ электрооборудования  электрических  Станций и подстанций

Билет N 23

1. Схема и принцип работы максимальной токовой направленной защиты.

2.Ненормальные режимы работы электроустановок и электроэнергетических систем.

“Утверждаю”  Зам. Зав. кафедрой   “РЗИА”   профессор              / Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт (ИЭЭ)                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ  электрооборудования  электрических  Станций и подстанций

Билет N 24

1.Назначение и принцип действия максимальной токовой направленной защиты.

2. Погрешности трансформаторов тока.

“Утверждаю”  Зам. Зав. кафедрой РЗИА  дтн, проф.                Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ   электрических  Станций и подстанций

Билет N 25

1. Схема и принцип действия максимальной токовой защиты на переменном оперативном токе с дешунтированием отключающих катушек выключателя.

2.  Ненормальные режимы работы синхронных генераторов.

“Утверждаю”  Зам. Зав. кафедрой РЗИА  дтн, проф.                Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 26

1. Схема и принцип действия максимальной токовой  направленной защиты

линий с 2-х сторонним питанием.

2.  Режимы работы электрических нейтралей электроустановок.

“Утверждаю”  Зам. Зав. кафедрой РЗИА  дтн, проф.                Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 27

1. Принцип действия и схемы включения реле направления мощности.

2. Виды повреждений синхронных генераторов.

“Утверждаю”  Зам. Зав. кафедрой РЗИА  дтн, проф.                Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И Автоматизация

Билет N 28

1. Метод симметричных составляющих и его использование в технике релейной и микропроцессорной защиты.

2. Схема и принцип действия продольной дифференциальной защиты синхронных генераторов.

“Утверждаю”  Зам. Зав. кафедрой РЗИА  дтн, проф.                Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 29

1. Постоянный и переменный оперативный ток на Эл. станциях и   подстанциях.

2. Системы с глухо заземлённой нейтралью электроустановок.

“Утверждаю”  Зам. Зав. кафедрой РЗИА  дтн, проф.                Минуллин

# Казанский Государственный энергетический университет

Институт  ЭЭ                                       Кафедра РЗИА

Дисциплина     РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Билет N 30

1. Поперечная дифференциальная защита синхронных генераторов.

2. Системы с изолированной нейтралью электроустановок.

“Утверждаю”  Зам. Зав. кафедрой РЗИА  дтн, проф.                Минуллин